POTABILIZACIÓN DEL  AGUA

Cloro al 6 %.

60 mg -----  1 mL

60 ppm---- 1 mL

1,5ppm ------0, 025 mL

2 ppm ------- 0,03  mL

| Cloro | Volumen de agua en cisterna o tinaco |
| --- | --- |
| 0,03 mL | 1 L |
| 3,0 mL | 100 L |
| 15,0 mL | 500 L |
| 30,0 mL | 1,000 L |
| 60,0 mL | 2,000 L |
| 75,0 mL | 2,500 L |
| 300,0 mL | 10, 000 L |
| 450,0 mL | 15, 000 L |
| 600,0 mL | 20, 000 L |
| 1, 500 mL | 50, 000 L |

SOLUCIÓN DESINFECTANTE

Cloro al 6 %.

60 mg -----  1 mL

100 mg -------1, 6 mL

Queda entonces:

1mL de Cloro ------- 1 L de agua -------- 60 ppm de cloro :::: 60 mg  de cloro

1, 6 mL de Cloro -------- 1 L de agua-------100 ppm de cloro::::::::::::100 mg  de cloro

1mL de cloro :::::::::::::::::::::60 ppm ::::::::::::: 20 gotas

1,6 mL de cloro::::::::::::::::::100 ppm:::::::::::::32 gotas